西昌川投大健康科技有限公司

川投西昌医院项目医疗设备放射防护职业病危害预评价、控制性评价、环境辐射监测、环保验收等竞争性谈判公告

一、基本情况

竞争性谈判人（以下简称：谈判人，合同中简称“甲方”）为西昌川投大健康科技有限公司，公司于 2017年6月在四川省凉山州西昌市注册成立，注册资本人民币62087.71万元。公司经营范围为医疗投资、酒店投资、健康养生产业投资；医疗技术开发、房地产开发、旅游开发及旅游产品销售；健康养生咨询服务；健康管理服务；医院、酒店管理服务等。

根据工作安排，拟通过竞争性谈判方式选择和确定“ 川投西昌医院项目医疗设备放射防护职业病危害预评价、控制性评价、环境辐射监测、环保验收等”的中选人，诚邀具备资格的竞争性谈判响应人（以下简称：响应人，合同中简称“乙方”）参与竞争性谈判。

- 项目概况

本项目用地位于西昌市西北部，北侧为天王山公园，西侧为天王山山大道，用地紧邻西昌市总体规划的横向城市主轴，属于规划中的城市新中心。项目将建设现代化三级综合医院、健康养生中心，总建筑面积约29.79万㎡（其中一期建筑面积23.07万㎡）。

- 工作范围、内容、要求

（一）工作范围：

川投西昌医院按三级医院标准投资建设的项目，目前该项目即将竣工并投入运营使用，需对放射设备及所处区域进行放射防护职业病危害预评价、控制性评价、环境辐射监测、环保验收工作，上述各项工作需独立形成成果报告并经过专家评审，同时在行政主管部门完成审批、备案以及取得相关批复，此外响应人受谈判人委托代办辐射安全许可证和放射诊疗许可证等相关证书。

- 工作内容：

响应人需完成本项目所有工作，包括但不限于：1、负责编制本项目放射诊疗设备职业病危害放射防护效果预评价报告；2、负责编制本项目放射诊疗设备职业病危害放射防护控制效果评价报告；3、负责开展本项目辐射监测并编制本项目竣工环境保护验收监测报告（若有设备和机房检测评价不合格，要求编制实测（监测）数据报告（医院进行案例分析），复检合格后再次编制合格报告）；4、负责本项目（辐射专项）竣工环境保护验收及代办放射诊疗许可证及辐射安全许可证；5、负责专家评审的会务事宜并承担相关费用；6、负责办理本项目各项手续及承担相关费用（含报批、办理竣工验收、出具竣工检测报告及验收等）；7、负责通过相关行政主管部门的审查，协助本项目报批、办证手续；8、法律、法规、规范规定的要求应由编制单位承担的一切任务。工作服务清单项如下：

预评价：ERCP(1台）、CT(2台）、DR(1台）。

控制性评价：CT(2台）、胃肠机（1台）、乳腺机（1台）、DR（1台）、DSA（1台）、复合手术室DSA（1台）、CBCT（1台）、牙片机（1台）。

辐射环境监测：CT(2台）、DR（1台）、DSA（1台）、复合手术室DSA（1台）、CBCT（1台）、牙片机（1台）。

环保验收：DSA（1台）、复合手术室DSA（1台）。

辐射安全许可证及放射诊疗许可证：CT(2台）、胃肠机（1台）、乳腺机（1台）、DR（1台）、DSA（1台）、复合手术室DSA（1台）、CBCT（1台）、牙片机（1台）。

注：响应人在本项目竣工环境保护验收前需对项目进行一次现场核查，根据环保、卫生部门发布的最新标准，结合我院现场实际情况及相关环评报告书，经与省环保、卫生主管部门专家沟通后为我院提供合理的方案，确保通过竣工验收。

- 服务要求

1、响应人对掌握政策的要求：中选人应熟悉国家、省、市有关部门关于工程项目放射诊疗设备职业病危害放射防护预评价、职业病危害放射防护控制效果评价服务等方面的法律、法规及相关政策，并有丰富的编制及报送审批经验。

2、响应人应根据有关规定，本着科学、规范、客观、公正的原则开展工作；同时，按时按质完成评价成果及报批工作，对成果的真实性、准确性负责。

3、响应人须具有足够的人力、财力和服务能力等资源保证按时按质按量完成委托的报告编制服务；响应人应具备相应的硬件、软件支持。

4、工作要求：响应人需在接到中标通知书后3个工作日内与谈判人联系，及时签订服务合同。响应时间：电话沟通后12小时内回复检测评价方案，按约定时间到达现场。

5、资料的保管要求：评价服务所涉及的资料，应按委托项目建立档案，含书面原件、电子文档及软件文档，妥善保管。

6、合同期内，未经谈判人书面同意，不得将受托项目转委托给第三方承担。

- 谈判限价

本项目实行含税单价包干报价，报价最高限价暂定总价15万元（含税），其中预评价最高限价2万元（含税），控制性评价最高限价4万元（含税），环境辐射监测最高限价1万元（含税），环保验收最高限价5万元（含税），办理许可证最高限价3万元（含税），上述合计报价或任意单项报价高于最高限价的视为无效报价。

- 工期要求

预评工作工期从合同签订生效且谈判人向响应人提交齐全相关资料后20天内完成本项目的放射防护职业病危害预评报告编制、审核工作，并取得政府相关行政主管部门的批复。

控制性评价和境辐射监测收在放射设备安装调试完成后开始试运行阶段期间，30天完成报告编制、审核工作，并取得政府相关行政主管部门的批复。

环保验收待环境监测完成后，45天内完成报告编制、审核工作，并取得政府相关行政主管部门的批复；

放射诊疗许可证及辐射安全许可证在谈判人向响应人提交齐全相关资料后60天内完成。

六、竞争性谈判响应人资格要求

（一）具有独立法人资格（需提供相应证明材料复印件或扫描件）。

（二）具有放射卫生技术服务机构乙级及以上资质证书，内容需含“放射诊疗建设项目职业病危害放射防护评价”能力，以及取得市场监督管理局颁发的检验检测机构资质认定证书（需提供相应证明材料复印件或扫描件）。

（三）响应人提供自2019年1月1日以来的类似项目业绩不少于1个，类似项目业绩为医院使用的DSA设备项目的放射防护职业病危害控制性评价或环境辐射监测或环保验收等的批复或任务委托书（需提供相应证明材料复印件或扫描件，加盖响应人公章）。

（四）须具有良好的社会信誉和履行合同的能力，近3年无违法违纪、服务违约行为、重大质量问题等不良记录，没有处于被责令停业、或财产被接管、冻结、破产状态（须信用中国截图）。

注：凡复印件或扫描件均须加盖鲜章。

七、其它

（一）竞争性谈判响应人在获取竞争性谈判文件时须提供下列有效证明文件的扫描件，发送至956250217@qq.com。

1.经办人介绍信或法定代表人授权委托书加盖公章。

2.经办人及法人身份证复印件加盖公章。

若提供的资格证明文件不全或不实，将导致其资格被取消。

（二）竞争性谈判文件获取方式：响应人提供了全套资格证明文件后，及时联系谈判人，通过邮件方式获取询价文件。

联系人：谢老师      联系电话：19983875180

（三）竞争性谈判文件获取时间：2022年6月23日—2022年6月27日，上午9:00-12：00时，下午14：00－17:00时，未在规定的时间获取竞争性谈判文件的响应人将被拒绝参加本次谈判活动。

（四）递交响应文件截止时间：2022年6月28日上午9:30（北京时间）。

（五）递交响应文件地点：响应文件必须在递交响应文件截止时间前送达谈判人地点。

（六）谈判地点：四川省凉山州西昌市天王山大道川投西昌医院健康养生中心1#楼（西昌川投大健康科技有限公司会议室）。

（七）发布公告媒介：

四川省投资集团有限责任公司（https://www.invest.com.cn/）

西昌川投大健康科技有限公司外网（http://www.ctghtc.cn/）

中国招标投标公告服务平台（http://www.cebpubservice.com/）